## Slide 1: Internet of Things ハンズオントレーニング 初めの一歩 モノの接続からデータ分析まで
日本マイクロソフト株式会社
2018/12/5
～ クラウド側のダイジェスト版 ～

## Slide 2: 作業用ダッシュボードの作成
作成していくサービスは、
この場所にタイルとして表示される
作業単位をダッシュボードで分割・整理
共有でチーム作業が可能
“+新しいダッシュボード”をクリックし
名前を入力後、“カスタマイズ完了”をクリック

## Slide 3
１
２

## Slide 4
３
４

## Slide 5: リソースグループの作成
http://portal.azure.com をブラウザで開き、
Azure Subscriptionアカウントでサインイン
“リソースグループ”→“＋追加” を順にクリック
リソースグループ名: “IoTHoLRGXXX”と入力 ※サブスクリプション上で一意でなければなりません（緑の✔でOK）
サブスクリプション: 複数ある場合は選択
Iリソースグループの場所 好きな場所を選択
ダッシュボードにピン留めする: チェックボックスをチェック
一通り入力、選択したら、“作成”をクリック
※出来上がったら、ブラウザを更新
リソースグループ PaaSサービスをリソースとして一括管理する仕組み
IoTは複数のPaaSサービスを組上げて構成するので使うと便利
リソースグループを削除すると、それに属するPaaSサービスを一括消去も可能

## Slide 6: リソースグループ作成後
作成が完了するとこんな表示に…
左上の“Microsoft Azure”をクリックすると…
作成したアイテムがタイルとして表示
同一リソースグループに属するサービスは、
リソースタイルにリスト表示される

## Slide 7
１

## Slide 8
２

## Slide 9
３
４
５

## Slide 10
６
７

## Slide 11: リソースグループをダッシュボードに登録する
８
９

## Slide 12: ダッシュボードにリソースグループを保存する

## Slide 13: リソースグループに属するリソースの作成
サービスを作成すると、順次リスト表示される
タイルをクリックし、リソースグループの 詳細が表示される
作りたいサービス名を 検索し、選択して作成

## Slide 14: IoT Hubによるデバイスの接続
Microsoft Azure
IoT Hubを作成、設定する方法を学びます
  Azure PortalでIoT Hubを作成
  IoT Hubにデバイスを登録
デバイスと通信します
  デバイスからIoT Hubにデータを送信する
  IoT Hubを介してコマンドをデバイスに送信する

## Slide 15: IoT Hubの作成
“＋リソースの作成”をクリック
“IoT Hub”と入力し検索
“IoT Hub”を選択
4. “作成”を選択

## Slide 16: 続き
“Resource Group” → 先ほど作成したResource Groupを選択
“Region”は好きな場所を選択
“IoT Hub Name”にインターネット上の一意の名前を入力
“Next： Size and scale”をクリック
5. “Pricing and scale tier”で、F1またはS1を選択
6. “Review+create”をクリックし、その後に表示される “Create”をクリック

## Slide 17: IoT Hub完成
IoT Hubのタイルをクリックして
設定開始

## Slide 18
１
２

## Slide 19
３
４

## Slide 20
５

## Slide 21
６
７
８

## Slide 22
９
１０

## Slide 24
１１

## Slide 25
１２

## Slide 26: リソースグループの中にリソース(IoTHub)ができたことを確認する

## Slide 27: デバイスの登録
“IoT devices”を選択
“＋Add”をクリック
3. “Device ID”に、好きなデバイス名を入力
4. “Save”をクリック

## Slide 28: デバイスセキュリティ情報の取得
追加されたデバイス
登録したDevice Idに対するSAS Token
右端のアイコンをクリックすると クリップボードにコピーされる
デバイスでConnection stringを使って
IoT Hubに接続

## Slide 29: デバイスのIoT Hubへの接続
Azure IoT Device SDK
Device アプリ
Connection string
HostName=iothub-endpoint;DeviceId=device-name;SharedAccessKey=xxxxxxx
IoT Hubに接続するAPIに接続文字列を渡す
IoT Hubは、DeviceIdを元に接続してきたデバイスを識別

## Slide 30: デバイスからIoT Hubへの送信
Azure IoT Device SDKを使って
Connection stringでセキュアに接続
256KB以下のパケットを短期間で送付
256KB以上のファイルをある程度の間をおいて送付

## Slide 31
１
２

## Slide 32
３

## Slide 33
４

## Slide 34
５

## Slide 35
６

## Slide 36: IotHub内のIoT devices接続設定文字列をコピーする
７

## Slide 37: Node-REDにIoT devices接続設定文字列を貼付ける
８

## Slide 38
９

## Slide 39: データの蓄積
Microsoft Azure
IoT Hubのエンドポイントにストレージをバインド
  Azure Storage Accountを作成
  IoT HubのエンドポイントにStorage Blobをバインド

## Slide 40: Azure Storage Accountの作成
“＋リソースの作成”をクリック
“Storage account”と入力し検索
“ストレージアカウント…”を選択
“作成”をクリック
必要事項を入力して
“確認および作成”をクリック
更に、“作成”をクリック
“リソースグループ”を選択
”ストレージアカウント名“は英数小文字で
“場所”はIoT Hubと同じ場所で

## Slide 41: ストレージアカウント
持続性、可用性、スケーラビリティで
顧客のニーズにこたえる最新のアプリケーション
のためのクラウドストレージソリューション
数百テラバイトのデータを保存、処理可能
トラフィック量に応じてデータを均等に負荷分散
世界中どこからでも、あらゆる種類のアプリケーションから
アクセス可能
テーブルストレージ：
構造型データセットを格納
NoSQLキー属性データストア
※本HoLで使用
ブロブストレージ：
非構造化オブジェクトデータを格納
ドキュメントや画像ファイルなど
キューストレージ：
ワークフロー処理やコンポーネント間通信の ための、信頼性の高いメッセージング機能

## Slide 42
１
２

## Slide 43
３

## Slide 44
４

## Slide 45
５
７
６

## Slide 47
８

## Slide 50: データ保存用Custom Endpointの追加
“Message routing”を選択
“Custom endpoints”と入力
“＋Add”をクリックして“Blob storage”を選択
“Endpoint name”に“rawdata”と入力
次のページへ

## Slide 51
１
２

## Slide 52
３

## Slide 53
５
４

## Slide 54
６

## Slide 55
８
７

## Slide 56: 保存用コンテナーの作成
“Endpoint name”に“rawdata”と入力
“Pick a container”をクリック
作成したストレージアカウントを選択
“+コンテナー”をクリックし
“名前”に“iot-rawdata”と入力
“OK”をクリック
※各自が作成した名前を選択

## Slide 57: 作成したコンテンツの選択
作成したコンテナ“iot-rawdata”を選択
“選択”をクリック→表示が戻る
“Create”をクリック

## Slide 58
９

## Slide 59
１０

## Slide 60
１１
１２

## Slide 61
１３
１４

## Slide 62
１５

## Slide 63: Routesの設定
Custom endpointの作成が完了したので “Routes”を選択
“Endpoint”で “rawdata”を選択

## Slide 64
１６

## Slide 65
１７

## Slide 66
１８
１９

## Slide 67
２０

## Slide 69: 作成したCustom EndpointをRouteに加える
“＋Add”をクリック
“Endpoint”で “rawdata”を選択

## Slide 70: 作成したRouteにフィルターを定義する
“Add a route”の画面に戻るので…
“Routing query”に以下を入力して、“Save”をクリック
$twin.properties.desired.store = ‘enabled’
追加したRouteがリストに追加される
シングルクオーテーションは こぴぺ せずタイプしなおすこと！

## Slide 77: デバイスにDesired Propertyを設定する
作成したIoT Hubの“IoT devices”を選択し、 登録したデバイスを選択
“Device twin” をクリック

## Slide 78: 続き
図のように、”desired“の子要素として、 “store”:”enabled”, を入力
“Save” をクリック
これで、このデバイスから送られたテレメトリーデータが
このRouteに流れる
デバイス側のアプリは何も変更する必要なし！

## Slide 79
２
１

## Slide 80
３

## Slide 81
４

## Slide 82
５

## Slide 83
６
７

## Slide 84: 保存データの確認
作成したStorage accountのタイルをクリックし概要を表示
“BLOB”を選択
“iot-rawdata” を選択
表示されたフォルダーをクリック…
フォルダーが無い場合は、
デバイスからデータが送られているか確認する
フォルダーの階層は
IoT Hub名→デバイスId→年→月→・・・

## Slide 85: 蓄積データの確認
ホルダーを開き続けると、Blobのリストが表示される
BLOBのどれかを選択
“BLOBの編集” をクリック
Avro形式で格納されたデータが見える

## Slide 86
２
１

## Slide 87
３

## Slide 88
４

## Slide 99: IoTを意味あるものにするデータ収集
Sensor1
Sensor2
Sensor3
Survo1
Survo2
Servo3
{“SensorId”:”Sensor1”,”AccelX”:0.234,”AccelY”:0.0152,”AccelZ”:-1.325,”Timestamp”:20150804…}
{“SensorId”:”Sensor2”,”AccelX”:-2.085,”AccelY”:0.173,”AccelZ”:0.623,”Timestamp”:20150804…}
…….
{“PartsId”:”Survo2”,”Status”:”On”,”Value”:231,,”Timestamp”:20150804…}
……..
センサー計測・状態データ（いつ、何を測った）
論理モデル（どこで、何の、…、メタデータ）
工場
生産ライン
工作ロボット
アーム1
ジョイント1
センサー：Sensor1
サーボ：Survo1
いつ、どこで、何の、何を測った
その時何が…
×
IoT Hub Telemetry
IoT Hub Device Twin
Notes: 論理モデルに関するデータがなければ、後々、蓄積したセンサーデータを正しく分析・活用することはできません。論理データなしのデータ蓄積は単なるごみデータ生成です。
必ずMobile Appsを使わなければいけないということではありません。

## Slide 100: 参考）OTとITと人をつなぐ Digital Twin
OT、IT、人の融合

## Slide 101: 参考）IoTのデータと業務・その他のデータ融合
Microsoft Azure
Data Factory
Data Bricks
業務・その他のデータ
IoTのデータ
統合、整理された
ビッグデータ

## Slide 102: 5.リアルタイムデータ処理

## Slide 103: リアルタイムデータ処理
Microsoft Azure
センサー計測・送信
コマンド受信
設定変数受信
リアルタイムデータ分析
条件合致イベント抽出
データの蓄積
IoT Hubにバックエンドのサービスをつなぐための口をつくる
リアルタイムデータ処理後のデータを受信するEvent Hubを作成
リアルタイムデータ処理サービスStream Analyticsを作成する

## Slide 104: IoT HubへのConsumer Group追加
※本設定は、F0では利用できません。S1以上で可能です。
IoT Hubの設定を開く
“Built-in endpoints”を選択
“CONSUMER GROUPS”に…
  “sa”、“tsi”を入力をクリック
  “Save”をクリック

## Slide 105: データ処理後の受信用Event Hubを作成
先ず、Event Hubの名前空間を作成する
“＋リソースの作成”をクリック
“Event Hub”を検索
“Event Hubs”を選択
“作成”をクリックして…
5. “名前”に誰も使っていない文字列を 入力
6. “価格レベル”で“Basic”を選択
7. “リソースグループ”を設定
8. “場所”は、IoT Hubと同じ場所を選択
全部入力が終わったら“作成”をクリック

## Slide 106: Event Hubの作成
“＋イベントハブ”をクリック
“名前”に“processed”と入力
“作成”をクリック

## Slide 107: Event Hubのアクセス権設定
この画面の一番下にスクロール
作成された項目が追加されている
“processed”をクリック
※名前空間と、Event Hubに同じ項目があるので注意

## Slide 108: 送信と受信のアクセスロールを追加
送信用
受信用
“＋追加”をクリック
送信用、受信用をそれぞれ追加
※右図を参照
“ポリシー名”に“send”と入力
“送信”をチェック
“作成”ボタンをクリック
“ポリシー名”に“listen”と入力
“受信”をチェック
“作成”ボタンをクリック
作成結果

## Slide 109: Stream Analyticsの作成
“＋リソースの作成”をクリック
“Stream Analytics”を検索
“Stream Analytics job”を選択
“作成”をクリックして…
“Job name”に使用可能な名前を入力
“Resource group”を選択
“場所”はIoT Hubと同じ場所を選択
“Streaming units”を“１”に変更
“作成”をクリック
※実行時の課金はユニット数に比例するのでお試しは1にすることを推奨

## Slide 110: Stream Analytics – リアル タイム データ処理
Azure 上でのストリーム データ処理
デバイス、機械、アプリケーションと接続した Event Hubs から 数百万のリアル タイム イベントを取得する
SQLライクなクエリで、断続的に流れてくるデータを処理する
結果は永続的なストア、ダッシュボード、あるいは、再度Event Hubsに対して出力する
大量データをリアルタイム
に処理するクエリ エンジン
Point of Service Devices
Self Checkout Stations
Kiosks
Smart Phones
Slates/ Tablets
PCs/ Laptops
Servers
Digital Signs
Diagnostic Equipment
Remote Medical Monitors
Logic Controllers
Specialized Devices
Thin Clients
Handhelds
Security
POS Terminals
Automation Devices
Vending Machines
Kinect
ATM
Stream Analytics
センサーデータのリアルタイム分析
データフォーマット変換
受信データへのアクションルール設定

## Slide 111: Event Hubとは
拡張性の高いデータストリーミングプラットフォーム
毎秒数百万ものイベントを取り込む
短い待機時間かつ大きなスケールでパブリッシュ/サブスクライブ機能を実現可能
パーティション1
パーティション2
パーティションN
受信者
送信者
イベント

## Slide 112: Event Hubの特徴
パーティション1
パーティション2
パーティションN
受信順にキューイング
一定期間保持
1メッセージは256KB以下
パーティション 2~32
f(x)
1受信者あたり
1個必要
コンシューマーグループ
HTTP
AMQP
SAS Tokenを使った接続
1MB/sec、または、
1000イベント/sec
2MB/sec
Notes: 速さは1スループット単位当たり。一パーティションは1スループット単位が最大

## Slide 113: AMQPによる通信
http://www.amqp.org
ノード
ノード
コネクション
リンク
セッション
セッション
リンク
双方向
セキュア
安定的
高速
特徴

## Slide 114: ここで、ダッシュボードをちょっと変更
先ず、作成したリソースのうち、“processed”を除くすべてのリソースをダッシュボードにピン留めする
Event Hub名前空間が無いので、クリックして、
概要ページの右上のピンをクリック
ダッシュボードに戻る

## Slide 115: タイルの並びを整える
鉛筆アイコンをクリックして…
配置やサイズを調整して“
カスタマイズ完了”をクリック

## Slide 116: Stream Analyticsの設定
Stream Analyticsのタイルを選択し
入力、出力、クエリを順に設定していく
入力の設定へ
（IoT Hubをつなぐ）
出力の設定へ
（Event Hubをつなぐ）
クエリの編集へ
（簡単な統計処理）

## Slide 117: 実は…
IoT HubにBlob StorageをRouteでバインドしている場合
  バインドのクエリの条件を満たすデータは、そのRouteに送信され、Built-in endpointsには送信されません。
  一番シンプルな構成は、 「IoT HubのBuilt-in endpointsをStream Analyticsの入力とし、設定する」 ですが、このままではそちらにはデータが流れません
  これを解決するには、Event Hubを用意して、Stream Analyticsにデータを流すためのRouteをIoT Hubに追加しなければなりません。
  しかし、2個以上のRouteを定義できるのはS1以上（つまり有料）のIoT Hubだけです
なので
  F0を使って実習している人は、IoT Hubに登録したデバイスのDevice TwinのDesired Propertiesに入力した、”store”:”enabled”, の行を削除し、以降のページの、「入力の設定 – F0の場合」に進んでください。

## Slide 118: 入力の設定 – S1以上の場合
前述の通りなので、IoT Hubに以下の修正を加えます
Route
tosa
IoT HubからStream Analyticsに ルーティングするためのEvent Hubを作成
作成したEvent HubをIoT HubのRoutesに追加
Event HubをStream Analyticsの入力に設定

## Slide 119: 続き – ルーティング用Event Hubの作成
既に作成済のEvent Hub名前空間に“tosa”という名前でEvent Hubを追加
“processed”という名前のEvent Hubを作成した手順で、“tosa”という名前のEvent Hubを追加する

## Slide 120: 続き ～ Event Hub “tosa”をIoT HubのRouteに追加
IoT Hubの“Message Routing”を選択
“Routes”の“+Add”をクリック
“Name”に“tosa”と入力
“Routing query”に $twin.properties.desired.realtimeprocessing = ‘enabled’ と入力
“+Addをクリックし、”Event hubs“を選択

## Slide 121: 続き
“Endpoint name”に“realtimeprocessing”と入力
“Event hub namespace”で各自が作成した名前空間を選択
“Event hub instance”で“tosa”を選択
“Create”をクリック
元の“Add a route”画面に戻り、“Endpoint”の選択を 確認し、“Save”をクリック

## Slide 122: 続き
Device Twinの更新
Device Twinのエディタを表示
“properties->desired”の下に “”realtimeprocessing”:”enabled” と入力

## Slide 123: 入力の設定 – S1以上の場合
“Inputs”をクリック
“＋Add stream input”をクリックし、“Event Hub”を選択
“Input alias”に “devroute”と入力
“Event Hub namespace”で 作成した名前空間を選択
“Event Hub name”で 作成した“tosa”を選択
“Event hub policy name”で “listen”を選択
“Save”をクリック

## Slide 124: 入力の設定 – F0の場合
“Inputs”をクリック
“＋Add stream input”をクリック
“IoT Hub”を選択
“Input alias”に“device”と入力
“Select IoT Hub from your subscription”が選択されていることを確認して…
“IoT Hub”を先ほど作成したIoT Hubを選択
“Endpoint”は“Messaging”、“Shared access policy name”は“service”を選択
“Consumer group”は、“sa”を選択
“Save”をクリック

## Slide 125: 出力の設定
“Outputs”をクリック
“＋Add”をクリック
“Event Hub”を選択
“Output alias”に“processed”と入力
“Select Event Hub from your subscription”が選択されていることを確認して…
“Event Hub name”を、“Use existing”を選択して、先ほど作成した“processed”を選択
“Endpoint”は“Messaging”、“Event Hub policy name”は“send”を選択
“Format”は、“Array”を選択
“Save”をクリック

## Slide 126: クエリの編集
“Edit Query”をクリック
クエリを編集
“Save”をクリック
クエリの詳細は次ページを参照

## Slide 127: クエリ
IoT HubがF0（無料）の場合
SELECT *
INTO [processed]
FROM [device]
WHERE temperature > 30
IoT HubがS1（有料）の場合
SELECT *
INTO [processed]
FROM [devroute]
WHERE temperature > 30
温度が30以上のデータセットだけ後段に送信
他に出来ること：
送られてきたデータの一部のみ抽出
送られてきたデータのデータ型変換
四則演算、テキスト処理
ユーザー定義関数によるデータ処理
参照データとの結合
条件に合致するデータのみ抽出
一定時間内の集合演算
時系列データセットの過去レコード参照
配列の分解
複文
ロケーション処理
詳細は、以下を参照
https://docs.microsoft.com/ja-jp/azure/stream-analytics/stream-analytics-stream-analytics-query-patterns

## Slide 128: Stream Analyticsの実行
“Start”をクリック
“Now”を選択して“Start”をクリック
しばらくすると、実行開始
※“Running”にステータスが変わる
※Stream Analyticsは実行中のみ課金されます
※お金がもったいない人は、必要ないときに“Stop”をクリックして停止するようにしてください

## Slide 129: Stream Analytics 実行状態の確認

## Slide 130: 参考）入力 – データストリーム
Stream
Analytics
IoT Hub、Event Hub
コンシューマー
グループ
Blob
それぞれのソースごとに
追加プロパティが変わる
https://docs.microsoft.com/ja-jp/azure/stream-analytics/stream-analytics-define-inputs
推奨フォーマット
JSON
2017
05
24
04
30
40
data.json
data.json
※パスパターン指定の場合
フォルダーのファイルを
時間が来るたびに処理
アップロードされたファイルを処理

## Slide 131: 参考）出力
Stream
Analytics
2017
05
24
05
40
50
※パスパターン指定の場合：{date}/{time}
Blob
ストレージ、DB系
Power BI
ストリーミングデータセット
メッセージング系
メッセージ毎に処理
他サービスへ
リアルタイム
で可視化
蓄積
出力先の種類に合せ、
クエリでプロパティの追加が必要な場合あり

## Slide 132: 6. 抽出イベントの処理

## Slide 133: 抽出イベントの処理
Azure Functionsで抽出イベントを受信する
  Stream AnalyticsからEvent Hubに送信されたメッセージを、サーバーレスのAzure Functionsで受信するロジックを作成します
Microsoft Azure
センサー計測・送信
コマンド受信
設定変数受信
リアルタイムデータ分析
条件合致イベント抽出
データの蓄積
抽出されたイベントの処理

## Slide 134: Functions
WebJobの進化版。サーバーレスで、各種イベントをトリガーとして、
様々なロジックを実行できるサービス。スケール可能で課金は実行時のみ！
クラウドでロジックの編集が可能
JavaScript、C#、Python、PHP等様々な言語で実行可能
タイマーや各種サービスに
バインドし、
対象サービスの変化で
ロジック起動
ロジック内で、
様々な外部サービスと
連携可能

## Slide 135: Functionsの作成
“＋リソースの作成”をクリック
“Function”を検索
“Function App”を選択
“作成”をクリックして…
“アプリ名”にURLで使える名前を入力
“リソースグループ”を選択
“場所”はEvent Hubと同じ場所を選択
“Storage”は、IoT Hubにバインドした際に作成したStorageを設定
“作成”をクリック

## Slide 136: Event Hub Trigger用ロジックを作成する
“関数”の右横の“＋”をクリック
“ポータル内”を選択し、“続行”をクリック
“その他のテンプレート”を選択し、“テンプレートの完了と表示”をクリック
“Azure Event Hub trigger”を選択
拡張機能インストールの“インストール”をクリック
下にスクロール
下にスクロール
下にスクロール

## Slide 137: 続き
インストールが終わったら…
“続行” をクリック
“名前” に“ReceiveProcessedMessages”と入力
イベントハブ接続の“新規”をクリック
接続で“イベントハブ”を選択
作成済みの名前空間、イベントハブを選択
ポリシーは“listen”を選択
“選択”をクリック
“イベントハブ名”に作成したイベントハブ名を入力
“作成”をクリック

## Slide 138: 作成したら即実行…
イベントハブからメッセージを受信するたびに、run.csxの5行目のロジックによるログが表示される
myEventHubMessageに受信したJSONがテキストとして受信される
ロジックを編集して“保存”をクリックすると、即新しいロジックでの実行を始める

## Slide 139: 7. データの可視化

## Slide 140: データの可視化
Time Series Insightを使った、リアルタイムデータストリームの可視化と分析の基礎を学びます
  デバイスから送られてきたデータをグラフ化
  送られてきているデータから、各センサー値の最大値、最小値が計測された時点を見つける
  ※ Excel等ではメモリ不足で表示できない程度の巨大なデータを扱います

## Slide 141: Step by Step
Azure Portal上で作業を行います
  Time Series Insightを作成し、IoT Hubを接続
  グラフ化と表示
  分析
Time Series Insight
ストレージ、分析、視覚化の各機能が1箇所に集約。時系列データの価値を最大限に引き出すことが可能。1日あたり数億件のセンサー、イベントを取り込み、最大400日分に相当する時系列データに対するクエリを 1 分以内に実行可能にし、迅速な対応を実現。傾向や異常に焦点を当てることでセンサー データの詳細がより深く高速に得られ、根本原因の分析を行ってコストの掛かるダウンタイムを防ぐことが可能。さらに、離散データの相互相関をとりリアルタイムデータと過去データを同時に確認することで、埋もれていた傾向を発見することも可能。

## Slide 142: Time Series Insightsの作成
“＋リソースの作成”で、“Time Series Insights”を検索
“環境名” URLとして使える名前
“リソースグループ” 他のリソースと同じ
“ダッシュボードに ピン留めをする“を☑
“作成”ボタンクリック

## Slide 143: IoT Hubの接続
一旦、ダッシュボードに戻って、IoT Hubのタイルをクリックして、設定を開き、“エンドポイント”を選択
Time Series Insights用のConsumer Groupを作成する
“Events”を選択
※D2CメッセージのEndpoint
“消費者グループ”に“tsi”を追加し、
“保存”をクリック

## Slide 144: IoT Hubの接続
一旦、ダッシュボードに戻って、
Time Series Insightsのタイルをクリックして、
設定を開き、“イベントソース”を選択
“イベントソース名” “iothub”と入力
“ソース” “IoT Hub”を選択
“インポートオプション” “使用可能な…”を選択
“IoT Hub 名” 各自が作成したIoT Hubを選択
“IoT Hub ポリシー名” “service”を選択
“IoT Hubのコンシューマーグループ” “tsi”を選択
“イベントシリアル化形式” “JSON”を選択
“タイムスタンプのプロパティ名” “time”と入力
以上を入力したら“作成”をクリック
“＋追加”をクリック

## Slide 145: データアクセスポリシーの追加
“データアクセスポリシー”を選択
ユーザーを選択
ロールを選択
“OK”で完了
Azure Subscriptionのメールアカウント
“閲覧者”、“共同作成者”をチェック

## Slide 146: グラフの表示
“概要”を選択して、“環境を開く”を選択

## Slide 147: グラフの表示

## Slide 148: 分析
加速度、温度、湿度をグラフで表示する
  各センサー値、複数センサー値の比較
  限られた時間帯のみのデータ表示
特定の条件を満たすセンサー値
  最大・最小の値がいつ発生したか
  特徴的なパターンの抽出
参考
  https://docs.microsoft.com/ja-jp/azure/time-series-insights/

## Slide 149: 8. タグ・Device Twinによる デバイス検索

## Slide 150: タグ・Device Twinによるデバイス検索
Azure Portalで作業を行います
  複数デバイスの登録
  タグ、Device Twinの登録
  クエリーによるデバイスの検索

## Slide 151: Device Explorerの表示
ダッシュボードでIoT Hubのタイルを選択し、
“デバイスエクスプローラー”を選択
“＋追加”を使って、複数のデバイスを登録
※Device IDは好きな文字列で構いません

## Slide 152: Tag、Device Twinの設定方法
登録済みのデバイスを選択して、
“デバイスツイン”を選択
JSONを更新し“保存”をクリック
Tag、Deviceの設定変更方法は、以下のようなステップを踏みます

## Slide 153: 各デバイスへのタグ設定
JSONに、“tags”を追加
“tags”:{…}
{…}の…は任意のJSON文字列
※タグを更新してもデバイスへの通知はない
※Edge側のDevice SDKには、タグを参照する機能はない
※Cloud側のDevice SDKでのみ、タグの更新・参照は可能

## Slide 154: 各デバイスへのDevice Twin設定
JSONの“properties.desired”の子要素として、追加
“properties”: {
“desired”: {
… “$metadata”: {
{…}の…は任意のJSON文字列
※保存するとデバイスに通知
※Edge側のDevice SDKにはCallbackと参照用APIがある

## Slide 155: クエリーによる検索
WHERE直下の窓に、SQLライクなクエリーを書き、
“実行”をクリック
→条件に当てはまるデバイスのDeviceIDだけが表示される
タグの場合
  tags.XXXX = …
Device Twinの場合
  properties.desired.XXXXX …
※条件に合致するデバイスに対する群操作が可能
Direct Methodコール
Device Twinアップデート
Azure IoT Device SDKのサーバー向けにライブラリ提供

## Slide 156: チャレンジ
デバイスを複数種類、複数台用意して、タグ、Device Twin プロパティを設定
  管理シナリオを考えて、必要なタグ、プロパティを定義
  サーバー側で、タグ、プロパティを操作する機能を実装
  Edge側で、Reported プロパティを操作する機能を実装
参考
  https://docs.microsoft.com/ja-jp/azure/iot-hub/iot-hub-devguide-query-language
  https://docs.microsoft.com/ja-jp/azure/iot-hub/iot-hub-csharp-node-schedule-jobs

## Slide 157: 更におまけ IoT Hubで受信したデータを一番シンプルに処理する

## Slide 158: IoT Hubで受信したデータをFunctionsで処理する
Microsoft Azure
センサー計測・送信
コマンド受信
設定変数受信
データの蓄積
IoT Hubが受信したイベントの処理
Azure FunctionsでIoT Hubからデータを受信する
  FunctionsをIoT Hubに直つなぎします
  まぁ、接続デバイスが数個なら、問題はないでしょう

## Slide 159: Functionsの作成
“6. 抽出イベントの処理”で作成したFunctionsを再利用するか、もしくは、説明に従ってFunctionsを作成します。
“関数”の右の“＋”をクリックし、“Azure Event Hub trigger“を選択します。
“名前”に“ReceiveIoTHubMessage”と入力します

## Slide 160: IoT Hubを指定してFunctionを作成
“新規”をクリック
“IoT Hub”を選択し、各自が作成したIoT Hubを選択
“選択”をクリック
画面が戻って、“イベントハブ名”に選択したIoT Hubの名前を入力
“作成”をクリック→Done

## Slide 161: 各自のロジックを追加
ロジックを編集
“保存”をクリックして、IoT Hubからのメッセージ待ち
※メッセージが来ないときは、Custom endpointにデータがとられていなかチェック
参考
https://docs.microsoft.com/ja-jp/azure/azure-functions/functions-overview

## Slide 162
Goal！
© 2018 Microsoft Corporation. All rights reserved.
本情報の内容（添付文書、リンク先などを含む）は、作成日時点でのものであり、予告なく変更される場合があります。